- 保固階段、營運使用及維護管理階段

- 各公務機關及學校清理保管款帳列已逾保固期限之保固保證金，應依說明二規定辦理，請　查照並轉知所屬。
一、依據審計部82年3月19日臺審部壹字第821099號函辦理。
二、各公務機關及學校辦理營繕工程或財物購置所收取之保固保證金於保固期限屆滿，依合約規定應予退還者，應即通知原廠商領回，並自通知申領年度終了屆滿五年，如原廠商仍未申領者，得以預算外收入繳庫，日後廠商依法申領而必須支付時，得再循收入退還程序處理。
行政院主計總處函82年8月5日臺82處忠字第08266號

- 原承包商○○土木包工業負責人業已死亡，其工程保固金如何退回乙案，如該包工業係依法為商業登記證之商號，且非以合夥名義組織者，建請依民法繼承編相關規定辦理。
行政院公共工程委員會函88年8月5日(88)工程企字第8811088號

- 貴局(交通部民用航空局)辦理「高雄國際機場二號焚化爐興建工程」，契約既已規定保留工程總價百分之五作為工程保固金，不宜以其他方式替代。復請　查照。
行政院公共工程委員會函88年9月14日(88)工程企字第8813389號

- 有關 貴校教室屋頂翻修工程，承包廠商承營營造有限公司減作項目罰款是否可由保固款扣除，並依政府採購法(以下簡稱本法)第一百零一條第三款規定將該廠商刊登政府採購公報乙案，復如說明，請 查照。
一、復 貴校88年11月18日88嘉國中總字第2204號函。
二、查保固款係為確保廠商於保固期間履行保固責任之用，不宜作為抵充減作項目罰款之用。
三、本案建請通知廠商於一定期限內繳交罰款，否則視為「查驗或驗收不合格，且未於通知期限內異議、申訴、起訴或依規定辦理」之情形，再按本法第一百零一條第九款規定通知其事實及理由，並附記「如未提出異議者，將刊登政府採購公報」，自刊登之日起一年，該廠商不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。【備註：政府採購法部分條文於91年2月6日奉 總統華總一義字第09100025610號令修正公布，本函說明三所述第一百零一條第九款為新修正條文第八款「查驗或驗收不合格，情節重大者」。附記部分應依本會91年2月4日（91）工程企字第91005147號令及91年3月6日（91）工程企字第91008667號函釋例辦理。108年5月22日總統華總一義字第10800049691號令修正公布政府採購法部分條文，其第103條之停權期間規定已有修正。】
行政院公共工程委員會函88年12月8日(88)工程企字第8819810號

- 貴校函詢有關公司撤銷登記後，是否可以退還保固金及如何辦理乙案，如該公司係依公司法解散，且於清算範圍內者，建請參考最高法院七十五年度台抗字第三八五號判決及司法院(78)秘台廳(一)字第01769號函(如附件)辦理，復請 查照。
△公司並非一經解散，其法人人格即為消滅
公司一經解散，除因合併、破產外，應行清算，清算時，以董事為清算人。公司於清算範圍內，視為尚未解散，觀之公司法第二十五條、第三百二十三條第一項規定甚明。是公司除因合併、破產外，並非一經解散，其法人人格即為消滅，必待清算終結，該解散公司之法人人格始行消滅。（最高法院七十五年度台抗字第三八五號）
△公司經撤銷登記即失其存在之法律上根據但於清算之必要範圍內其法人人格仍視為存續
按法人至清算終結止，在清算之必要範圍內，視為存續，解散之公司除因合併、破產而解散者外，應行清算，又解散之公司於清算範圍內，視為尚未解散，民法第四十條第二項、公司法第二十四條、第二十五條分別定有明文。查公司設立登記後，經中央主管機關撤銷其登記，該公司即失其存在之法律上根據，惟為處理債權債務及公司之財產，以了結其與第三人之權利義務關係，其法人人格似應類推適用上開有關公司解散及清算之規定，於清算之必要範圍內，仍視為存續。（司法院(78)秘台廳(一)字第01769號）
(節錄自經濟部www.moea.gov.tw/~meco/doc/complaw/law/p11.htm) 
行政院公共工程委員會函89年4月15日(89)工程企字第89008764號

- 關於二公司合併前消滅公司所承攬機關契約之履約及保固事宜，復如說明。
來函所詢事項，建議於合併前依公司法第七十三條規定，由擬消滅公司向尚有契約關係之各機關分別通知；合併後由存續公司依公司法第七十五條規定向各機關分別通知。
行政院公共工程委員會函91年4月16日(91)工程企字第91013325號

- 有關電梯設備保固項目是否包括設備之保養乙節，屬履約管理事項，請依契約規定辦理，如雙方因履約爭議未能達成協議者，得依政府採購法第八十五條之一規定處理。
二、茲提供下列意見供參考：一般所稱「保固」與「保養」尚屬有間，如前開設備有保養之需要，除契約另有規定者外，以與廠商另訂保養契約為宜。關於保固責任，來函所附契約第二十二點之(二)已有規定。
行政院公共工程委員會函91年6月25日(91)工程企字第91026025號

- 為加強各機關妥善處理各種公共工程竣工後之維護管理事務，發揮採購標的之預期功能，請依說明原則辦理公共工程之維護管理事宜。
一、公共工程維護管理機關應依據其所適用之法規(法律如公路法、鐵路法等，法規命令或行政規則如公路修建養護管理規則、鐵路修建養護規則等)辦理維護管理。
二、公共工程維護管理事項，包括執行、管理及查核等業務範疇：
(一)執行作業：維護管理之執行包括妥切編列維護管理所需之預算，執行驗收接管、保固及維護管理有關作業，建立量測、分析或改善等自主管理機制，以維持必要水準之設施服務。
(二)管理作業：機關應確立檢核作業規定，定期或不定期檢核所屬機關公共工程維護管理之執行情形。
(三)查核作業：各中央目的事業主管機關、各直轄市政府及各縣(市)政府，應分別建立公共工程維護管理之管考及評鑑機制，據以追蹤管控各所屬(轄)機關執行維護管理之成效。行政院公共工程委員會並將定期或不定期查核各機關之執行成效。
三、各維護管理機關請參考上開原則，依現有法規訂定細部作業規定。
四、為利公共工程後續維護管理品質，工程主辦機關應注意事項：
(一)規劃設計階段—
１、應要求規劃設計廠商除規劃設計內容須符合使用需求外，並須考量後續維護管理作業。
２、依據工程特性，預為考量竣工後可減低維護管理經費及人力所必須之功能性設計。
３、細部設計成果中提出營運使用階段之維護管理作業(手冊)計畫書(含工程竣工後所需之維護管理措施及相關經費概估)。
(二)工程採購階段—招標前應先就採購標的竣工後之下列維護管理要項予以確認：
１、維護管理機關。
２、竣工後之預期使用情形。
３、使用條件及使用年限。
４、維護管理作業之項目、方式及頻率。
５、維護管理每年所需費用及財源。
６、專案評估公共工程是否有延壽、更新、降級使用或變更用途之處理方案及其時機。
(三)工程竣工後辦理移交接管階段—應與維護管理機關確認注意事項：
１、接管與竣工後接管前之維護程序及經費分擔原則。
２、意外災害之預防及緊急處理。
３、營運維護管理之督導事項。
４、屆滿使用年限、不堪使用或不符功能之處理方式。
五、維護管理機關應注意事項：
(一)於竣工接管前確認其執行接管之工作，及接管後應辦理事項。
(二)於工程主辦機關辦理移交接管手續(含維護管理機關變更時)時填報公共設施(備)交接清冊。
(三)持續建置公共設施(備)全生命週期之資料檔。
(四)原編列之維護管理經費如有不足，除自籌財源外，可考量導入民間參與之方式。
(五)維護管理經費之編列應視工程性質編列在同一或數個工作計畫項下，並可依預算法相關規定辦理支用。
行政院公共工程委員會函95年11月8日工程企字第09500434010號

- 依政府採購法決標之廠商，於履約(保固)期間，依公司法及相關規定申請分割為二家公司，得否同意由新設公司承受原契約權利義務之疑義，復如說明。
二、採購契約要項第23點載明：「廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行因權利質權而生之債權或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意者，不在此限。」
三、依企業併購法第4條規定：「本法用詞定義如下：…三、合併：指依本法或其他法律規定參與之公司全部消滅，由新成立之公司概括承受消滅公司之全部權利義務；或參與之其中一公司存續，由存續公司概括承受消滅公司之全部權利義務，並以存續或新設公司之股份、或其他公司之股份、現金或其他財產作為對價之行為。…六、分割：指公司依本法或其他法律規定將其得獨立營運之一部或全部之營業讓與既存或新設之他公司，作為既存公司或新設公司發行新股予該公司或該公司股東對價之行為。…。」合併與分割尚屬有別。
四、另查企業併購法第32條第5項規定：「公司為分割之決議後，應即向各債權人分別通知及公告，並指定30日以上之期限，聲明債權人得於期限內提出異議。公司不為通知及公告，或對於在指定期間內提出異議之債權人不為清償、提供相當之擔保、未成立專以清償債務為目的之信託或未經公司證明無礙於債權人之權利者，不得以其分割對抗債權人。」貴局(財政部臺灣省北區國稅局)如擬不提出異議，建議採契約變更，訂定三方契約，由分割後新設公司承擔契約權利義務，並由分割後既存公司連帶負履行契約之責任。
行政院公共工程委員會函99年10月7日工程企字第09900350720號

- 檢送「公有建築物之全生命週期防水工項參考注意事項」，詳如說明，請查照。
一、經查，邇來公有建築物迭有滲漏水情形，影響設施使用功能及機關形象，經本會分析發生滲漏水原因態樣，可分為：(一)分階段工程未妥適處理界面；(二)防水填縫或伸縮縫施工不良、材料老化或受地震等因素影響產生錯位致不緊密造成滲漏水；(三)屋頂或露台落水頭導排水設計不良或堵塞、未做好清疏工作等。
二、為避免公有建築物於完工後有滲漏水情形，增加使用單位後續維護管理之經費，本會就工程規劃設計、招標、工履約及維護管理等階段，參酌內政部營建署及內政部建築研究所提供之資料，訂定旨揭注意事項。
三、請各工程主辦機關加強注意防水工項施工管理，並要求所屬施工團隊確實依據契約規範施作。另請各級政府工程施工查核小組將各類別工程之防水工項施工品質列為重點查核項目。
          公有建築物之全生命週期防水工項參考注意事項
壹、規劃設計階段 
一、應考量基地氣候環境因素，以太陽照射為例，若於大量日照方向，採用大規模玻璃帷幕牆設計，將因長時日照加速防水材料之老化，而產生滲漏水問題。 
二、宜引入維護管理團隊意見，簡化未來維護管理計畫之難度，避免過度追求美觀造型，而忽略維護管理之難度。例如屋頂落水頭可採高腳型式，較不易受落葉阻塞，而導致積水及後續之滲漏水問題。 
三、對於特殊建築造型之個案，如不規則曲面之設計，雖富有建築美學，仍須考量施工可行性，故應於規劃設計時，研訂適當施工方式及順序，並使不同階段工程之施工界面有效妥適處理，避免因界面處理不當，造成滲漏水問題。 
四、對於滲漏水風險較高之位置，如屋頂層、門窗周圍、地下室壁體及施工縫等，防水設計如下：
 （一）地下室部分：
	１、筏基底層應施作大底防潮層。
	２、地下室外牆外側應施作防水層，外牆內側應設置排水導溝、留設排水管且建議施作複壁。
	３、管線如穿越地下室外牆，須設置過牆管（套管預留、止水環、防水處理封塞）。
	４、地下室頂版超挖部分應施作防水層。
	５、地下室各層外牆混凝土澆置接縫處應設置止水帶。
 （二）建築物外牆部分：
	１、建築物之外牆（非結構牆）應配置適當之溫度鋼筋，以減少外牆混凝土因溫度變化產生裂縫而導致漏水。
	２、地上各層之外牆與樓板間新舊混凝土澆置交接處之施工縫，應有適當之處理並施作防水層。
	３、外牆之窗開口周邊，應施作防水層，其角隅處應特別加強。
 （三）室內部分：
	１、浴室及廁所之地坪及牆面應施作適當之防水層，底部角隅處應加強防水施作，牆面之防水層施作高度應達最高用水器具之高度以上。
	２、浴室或廁所之牆面採用輕隔間系統時，除應採用防水之板材外，輕隔間牆下方應設高度10公分以上之防水墩座，並配合施作防水層。
	３、樓板高程應配合地坪洩水坡度降低，以達順暢排水之效果。
 （四）屋頂部分：
	１、屋頂、露臺建議採用泛水收邊，且泛水應連續不中斷。
	２、屋頂排氣墩座等均需施作泛水。
	３、屋頂層之樓板及防水隔熱層，應有適當之坡度並規劃排水溝、落水頭，以達順暢排水之效果。
 （五）宜考量防水填縫材料之使用年限及日後修繕之可能性。 
貳、招標階段 
一、建議機關辦理技術服務及工程採購時，將防漏水設計及措施納入採購評分項目，俾確保公有建築物之防滲漏水功能。 
二、機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第17條第1項規定：「機關委託廠商辦理可行性研究、規劃、設計或監造，其評選項目，除法令另有規定者外，得載明下列事項：一、廠商於技術服務項目之經驗及信譽。得包括優良、不良紀錄或事蹟。二、服務建議書之完整性、可行性及對服務事項之瞭解程度。……七、標的完成後使用及維護、營運管理之說明。……十一、優良技術、工法及產品之採用。……」。 
三、最有利標評選辦法第5條規定：「最有利標之評選項目及子項，得就下列事項擇定之：一、技術。如技術規格性能、專業或技術人力、專業能力、…技術可行性、…施工方法、…二、品質。如品質管制能力、檢驗測試方法、…耐用性、耐久性或使用壽命等。三、功能。如…特殊效能…六、過去履約績效。如履約紀錄、經驗、實績、…使用者評價、…」。
四、行政院公共工程委員會（下稱工程會）105年6月29日工程企字第 10500204320 號函訂定之「建築物工程技術服務採購評選項目及配分權重範例」，已列舉建築物工程技術服務態樣，其評選項目、評選子項及配分範例，可供機關辦理建築物工程技術服務採購之參考。
參、施工履約及維護及管理階段 
一、要求相關施工團隊確實依據契約規範施作防水工程，包括門窗、玻璃、混凝土、帷幕牆、伸縮縫、工作縫與其他防水填縫之填縫材施作，及屋頂防水層之材料、施工及檢驗相關規定，可參採工程會訂定之公共工程施工綱要規範第 07921章填縫材及第 07505章屋頂防水層內容辦理。
二、定期巡檢、維修建物防水工程，並編列合理之維護及管理費用，以降低維護及管理階段發生滲漏水風險；除平時做好各項排水設施之清理工作，並應注意颱風、豪雨等氣象訊息，於颱風、豪雨來襲前屋頂或露台落水頭等導排水設施應做好清疏工作，保持暢通。地震後也應注意建築物受損狀況，避免未來可能發生之滲漏水情形。
行政院公共工程委員會函106年10月25日工程管字第10600335410號

- 主旨:請督促貴屬管理之天梯、天空步道、天空走廊、吊橋等(以下合稱天空步道)設施加強定期檢查及監測等維護管理事宜，以保障民眾安全，請查照。
一、近年來各級政府陸續興建天空步道，拓展觀光資源，考量興建地點多位處山區，其使用安全易受天候及環境影響，請督促所屬管理機關針對已啟、完工待啟用(試營運)之天空步道加強定期及不定期之檢查及監測機制(如地錨、鋼纜、吊索、強化玻璃地板等構造)，並注意週遭水土保持維護，以保障民眾使用安全；刻正施工中天空步道，請確實管控施工品質，並妥適研擬後續管理維護機制。
二、針對規劃中之天空步道，請審慎評估及妥適研析興建可行性，以避免影響生態與環境或完工後淪為閒置設施；若評線估有興建必要，請妥適研擬管理維護機制。
行政院公共工程委員會函106年12月22日工程管字第10600401650號

- 主旨:為提升公共建設重要設施之持續營運韌性建請各機關盤點所屬重要設施之維護計畫，注意關鍵項目作業之查核重複確認機制及落實執行，俾維持此等設施功能運作不中斷，請查照 。
一、鑒於近期有國內重要公共建設重要設施疑因送電作業疏於重複確認檢 查，肇致停電及相關服務中斷，對民眾造成不便，且影響政府形象，爰請各維護管理單位針對其經營之重要設施，包括電力、電信、自來水、污水及天然氣系統等，均應確實盤點及擬訂維護計畫，以強化安全防護；對於各頊工程及重要設施關鍵項目作業 (例如送水、送電作業)之執行，各機關應建立查核監督機制強化三級品管機能，妥善建立查核點(holdpoint)，並落實檢查與督導，以鞏固公共建設重要設施防護及安全管理，維持此等設施能運作不中斷。
二、此外，對於重大事故之因應，則建請各維護管理單位採取定期演練熟 悉應變作業程序，加強應變處理能力；並透過增設相關必要之備援設，提供維持運作之基本需求，俾於緊急狀況時將影響減至最低。
行政院公共工程委員會函106年12月28日工程管字第10600407220號

- 主旨:為維護公共設施使用期間之安全，請督促所屬各機關注意及加強落實各類建設定期維護管理，請查照並轉知所屬(轄)機關。
一、為維持公共設施之使用年限及安全，公共設施維護管理機關應依據其所適用之法規(例如公路法、鐵路法、建築法、電業法、水利法、公路修建養護管理規則、鐵路修建養護規則、建築技術規則等)辦理維護管理，並落實執行。
二、為辦理公共設施維護管理事項，本會95年11月8日工程企字第09500434010號函(公開於本會網站)、106年12月22日工程管字第10600401650號函(如附件1)及106年12月28日工程管字第10600407220號函(如附件2)已請機關妥善處理各種公共工程竣工後之維護管理事務，發揮採購標的之預期功能。另本會100年3月頒行「公共工程全生命週期管控機制參考手冊」(公開於本會網站https://www.pcc.gov.tw/cp.aspx?n=06013821F9983579)，請參採。
三、依據本會組織條例第1條「行政院為統籌公共工程之規劃、審議、協調及督導，設行政院公共工程委員會」，及政府採購法第l00條第1項「主管機關、上級機關及主計機關得隨時查核各機關採購進度、存貨或其使用狀況，亦得命其提出報告。」，第111條「機關辦理巨額採購，應於使用期間內，逐年向主管機關提報使用情形及其效益分析。主管機關並得派員查核之。」規定，本會對於公共設施有協調及督導等權責，爰為強化各類建設定期維護管理落實度，本會爾後將不定期辦理公共設施維護管理督導或抽查作業,並以涉及人民生命安全之重要公共設施及輿情報導重大案件優先辦理，若經本會督導或抽查發現有重大缺失者，將要求主管機關進行檢討。
四、各主管機關宜透過整合，將既有維護管理機制研擬成上位計畫，並主動督導或抽查以強化落實度。另上位計畫宜考量所屬層級數量之不同，訂定不同精細度之抽查計畫或督導考評內容，並以愈高層級抽查項目較少，愈接近管養單位者則項目較多為原則。
行政院公共工程委員會函107年6月20日工程管字第10700187190號

- 主旨：為維護公共設施使用期間之安全及永續利用，請各機關由制度面督促所屬加強落實各類建設定期維護管理，並將維護管理抽查納入重點要求工作，請查照並轉知所屬(轄)機關。
一、為辦理公共設施維護管理事項，本會業已於107年6月20日工程管字第10700187190號函(諒達)請各機關妥善處理各種公共工程竣工後之維護管理事務，以發揮採購標的之預期功能。
二、本會於107年開始不定期辦理公共設施維護管理督導或抽查作業，並以涉及人民生命安全之重要公共設施及輿情報導重大案件優先辦理，經查部分公共設施有下述缺失:
(一)未有相關維護管理手冊。
(二)未定期辦理巡查、檢查、監測等及留存紀錄。
(三)未留存缺失改善處理相關紀錄。
(四)現場缺失:局部鏽蝕(鋼構、螺栓、螺帽、支承板、人行道欄杆、燈桿、焊道等位置)、擋土牆排水孔堵塞、木製結構有裂縫或局部腐朽、軌道設施之道碴泥化嚴重、部分設施破損(木質座椅、步道欄杆)、補漆效果不佳等。
三、請各機關督促所屬公共設施維護管理單位檢視如有前述類似情形，應儘速改善；另各主管機關宜依據各類公共設施所適用之法規辦理維護管理，建立維護管理機制，並主動督導或抽查以強化落實度。
行政院公共工程委員會函108年6月18日工程管字第1080300523號

- 主旨：為維護公共設施使用期間之安全及永續利用，請各機關全面盤點所屬各類公共設施，依規定加強落實各類建設定期維護管理，並將維護管理抽查納入重點要求工作，請查照並轉知所屬(轄)機關。
一、為強化公共設施維護管理事項，本會前已於107年6月20日工程管字第10700187190號函及108年6月18日工程管字第1080300523號函(諒達)請各機關妥善處理各種公共工程竣工後之維護管理事項，以發揮採購標的之預期功能。
二、有鑑於宜蘭南方澳大橋斷裂造成重大傷亡損失，交通部刻正就全國橋梁全面清查及通盤檢討維護管理機制。惟其他公共設施(包括邊坡、隧道、擋土設施、地錨、抽水站、水門、地下道、電力、電信、自來水、 雨污水管線、油氣管線、機場及各類特殊建築等)，亦請各主管機關全面清查，確實依規定檢查維護及通盤檢討維護管理機制是否周延，於辦理設計時應一併考量建立後續之維護管理機制，確實督導要求所屬全面檢修各類公共設施，並辦理抽查以強化落實度；各維護管理機關依據各類公共設施所適用之法規辦理維護管理，並確實編列檢修預算落實辦理，急要時應移緩濟急即刻辦理。
行政院公共工程委員會函108年10月14日工程管字第1080300963號

- 主旨：訂定「公共設施維護管理資訊公開作業要點」，並自即日生效，請查照並轉知所屬(轄)機關。

一、本會為推動公共設施維護管理情形之資訊公開，明確各機關公開維護管理資訊之權責及辦理事項，爰訂定旨揭要點。

二、檢送「公共設施維護管理資訊公開作業要點」併附總說明及逐點說明1份如附件。

公共設施維護管理資訊公開作業要點

一、為推動公共設施維護管理情形之資訊公開，特訂定本要點。

二、政府機關及公營事業機構（以下簡稱機關），除依相關法令公開其負責維護管理之公共設施相關資訊外，並依本要點辦理。

三、本要點適用之公共設施類別範圍如附表；其維護管理資訊以公開為原則，涉有機敏性或依法令不得公開之內容者，從其相關規定。

四、本要點用詞，定義如下：

(一)養護機關：指執行公共設施養護作業之機關，包括自行養護者及受其他機關委託代為養護者。機關委託民間機構執行養護，以辦理委託者為養護機關。

(二)養護管理機關：指養護機關之上一級機關。其無上一級機關者，由該機關辦理養護管理機關之作業。

(三)主管機關：在中央為養護管理機關隸屬之行政院所屬二級機關；在地方為直轄市政府、縣（市）政府。

五、本要點之作業如下：

(一)養護機關定期盤點負責養護之公共設施，並將其維護管理資訊傳送至行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）指定之電腦資料庫。

(二)養護管理機關定期考核所屬養護機關傳送公共設施維護管理資訊之情形；考核規定得自行訂定，並視成效調整。

(三)主管機關督導所屬（轄）傳送公共設施維護管理資訊之情形，並定期彙整其維護管理資訊公布於其機關網頁。

六、工程會每年就主管機關執行公共設施維護管理資訊公開之情形辦理評核。

主管機關得就評核結果，依相關規定辦理人員獎懲。

附表 公共設施類別範圍

| 主類別 | 次類別 |
| --- | --- |
| 交通設施 | 道路、軌道、邊坡、隧道、纜車、港埠、港灣、航空站、機場 |
| 水利設施 | 水庫、抽水站、滯洪池、水閘門、自來水設施 |
| 能源設施 | 電廠、變電所、油氣設施 |
| 環保設施 | 水資源中心、污水處理廠、垃圾處理廠(包含焚化廠及掩埋場) |

備註：

一、關於橋梁設施及建築設施，已有全國性之橋梁管理系統及建築管理系統管理，爰不納入。

二、 關於交通設施項下之道路設施，以參考「交通資訊基礎路段編碼規範」之編號道路為原則。

三、 關於交通設施項下之邊坡設施，以人工邊坡及各機關列管潛在危險邊坡為原則。
行政院公共工程委員會函110年1月14日工程管字第1090301340號

- 主旨：修正「閒置公共設施提報列管及活化作業要點」，名稱並修正為「公共設施有效管理使用作業要點」，自即日生效，請查照並轉知所屬(轄)機關。

一、旨揭要點業奉行政院111年12月7日院臺工字第1110025162號函核定。

二、「閒置公共設施提報列管及活化作業要點」於109年1月8日奉行政院核定，本會109年1月22日分行各機關，該要點執行至今大部分列管案件已經活化，尚待追蹤協處閒置案件已減少，爰修正要點為「公共設施有效管理使用作業要點」，強化從源頭有效管理防止閒置公共設施產生，並陳報行政院核定准予分行。

三、檢送修正「公共設施有效管理使用作業要點」、修正總說明及對照表各1份如附件。

公共設施有效管理使用作業要點

一、行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)為推動各機關有效管理使用公共設施，避免閒置，特訂定本要點。

二、本要點適用之公共設施類別範圍如附件一。

三、本要點用詞，定義如下：

(一)主管機關：在中央為行政院所屬二級機關(以下簡稱中央主管機關)；在地方為直轄市政府、縣（市）政府(以下簡稱地方主管機關)。

(二)閒置公共設施：指公共設施有下列情形之一者：

1.開發或興建時，已訂定預期使用情形及效益目標，現狀未達到且差異顯著；其預期使用情形及效益目標有修正者，依修正者為準。

2.開發或興建時，未訂定預期使用情形及效益目標，現狀未達公共設施有效管理使用督導會議(以下簡稱督導會議)訂定之閒置公共設施活化基準。

3.其他經督導會議認定之情形。

四、工程會得召開督導會議，其任務及組成如下：

(一)任務：

1.推動各機關主動清查公共設施，有效管理使用，避免閒置。

2. 協調解決閒置公共設施跨機關或通案性問題，督導活化閒置公共設施相關事項。

3.其他有關公共設施有效管理使用之協調推動。

(二)組成：由行政院政務委員兼工程會主任委員擔任召集人，成員由主管機關組成。原則每半年召開會議一次，必要時得召開臨時會議。

五、主管機關對於轄管之公共設施應有效管理，督導設施管理機關每年至少辦理一次主動清查使用情形，並作成紀錄。

六、公共設施依前點規定清查發現有閒置情形者，設施管理機關應研提活化計畫據以辦理活化作業。除附件二所列公共設施由指定主管機關督導列管外，相關主管機關應予督導列管，辦理活化計畫審核、定期檢討執行情形、協助解決困難問題及解除列管或結案等作業，檢討方式得依個案性質，以開會、公文處理或其他適當方式辦理；非經清查而發現者，亦同。

其他機關(構)或民眾發現公共設施有閒置之虞者，得於工程會指定之資訊系統(以下簡稱指定之資訊系統)提報，由設施管理機關查明，並將查處情形公開於前揭資訊系統；其有閒置情形者，依前項規定辦理。

第一項活化計畫內容應包括原設施功能之改善、委外經營或轉型再利用、預期使用情形與效益目標、所需經費及經費來源等資訊。

七、為查證設施管理機關經管之公共設施是否有效管理使用，主管機關應定期或不定期辦理抽查；工程會必要時得辦理抽查。

八、設施管理機關依第五點規定辦理清查結果、主管機關依第六點第一項及前點規定辦理相關列管檢討情形及抽查結果，應於每年七月三十一日及次年一月三十一日前(遇假日順延至次一上班日)，將最近半年之辦理結果彙整傳送至指定之資訊系統。

九、主管機關依第六點第一項規定督導設施管理機關辦理公共設施活化作業，如確有困難，可提報工程會協助處理。

十、依第六點第一項規定解除列管之案件，應依第五點規定辦理主動清查，主管機關及工程會必要時得辦理抽查；如再有閒置情形，重行依第六點規定辦理。

十一、推動閒置公共設施活化所需經費，原則由設施管理機關年度預算支應；有不足支應者，得向相關主管機關爭取補助。

十二、各機關辦理公共設施有效管理使用作業，有下列情形之一者，應檢討相關人員責任後作適當之處置，並登載於指定之資訊系統及提報督導會議備查：

(一)原定公共設施使用情形及效益目標誇大不實。

(二)公共設施規劃設計或施工不當、經營或管理不善，致發生閒置情形。

(三)隱匿閒置公共設施，未主動提報。

(四)閒置公共設施之設施管理機關未積極辦理活化作業。

十三、依第六點第一項規定解除列管之案件，該管主管機關及設施管理機關得就執行情形進行評核，對有功且非屬前點之人員予以獎勵，並登載於指定之資訊系統及提報督導會議備查。

十四、公共設施有效管理使用作業流程圖如附件三。

十五、本要點中華民國一百十一年十二月十四日修正生效前，督導會議原列管而尚未解除列管或結案之閒置公共設施，依修正生效前之規定辦理；其解除列管後之追蹤，適用修正生效後主動清查、抽查及督導列管規定。
行政院公共工程委員會函111年12月14日工程管字第1110030018號